岩手県立遠野病院テレビ付き床頭台設置仕様書

設置するテレビ付き床頭台は、以下の仕様によるものとする。

１　プリペイドカード

１枚あたり1,000円とすること。

２　床頭台

（１）概ねW510mm×D520mm×H1,560程度のサイズとし、療養環境の向上に繋がる機能及び形状を有すること。

（２）患者がテレビを見る場合に、見やすいように向きや角度を調整することができること。

（３）本体は木製又はスチール製、キャスター付きで、移動が容易に可能なこと。

（４）貴重品を保管するために鍵付金庫を備え付け、鍵の管理が簡単で職員に負担がかからないこと。

（５）患者等が鍵を紛失又は破損した場合は、事業者が対応し交換すること。

（６）プリペイドカードの使用状況が確認できるタイマー等を設置すること。

３　テレビ

（１）冷蔵庫共用プリペイドカード式とし、カードの使用状況が表示されること。

（２）視聴時間は1,000円あたり1,000分を下限とすること。

（３）床頭台に収納可能なサイズで、地上デジタル放送対応とすること。

（４）視聴時に隣接患者の迷惑にならないよう、装備等により対策を講じること。

（５）視聴可能チャンネルは、地上デジタル放送とすること。

（６）リモコンの電池は、随時交換できるよう事業者が病院に整備すること。

４　冷蔵庫

（１）テレビ共用プリペイドカード式とし、カードの使用状況が表示されること。

（２）容量は概ね20リットル程度を有し、床頭台に収納されていること。

（３）使用時は概ね18db以下の静音設計であること。

５　プリペイドカード販売機及び精算機

（１）販売機は３階病棟及び４階病棟のデイルーム等に各１台、合計２台設置すること。

（２）精算機は１階待合ホールに１台設置すること。

（３）10円単位で精算できること。

（４）盗難防止装置及び転倒防止装置が付いていること。

６　保守関係

（１）テレビ付き床頭台、プリペイドカード販売機及び精算機の設置及び維持修繕は事業者が責任を持って行い、これらに要する費用は事業者が負担する。

（２）カード補充及び精算機補充を随時実施し、カード利用実績計算書を毎月病院長に提出すること。

（３）故障時等に迅速に対応できるよう体制を整備すること。

７　NHKとの受信契約

事業者において、NHKと受信契約を締結し、受信料は事業者が負担することを不動産使用許可を行う場合の条件とし、不動産使用許可指令書に記載することとする。